附件1

连云区小区配套幼儿园装修基本要求

| 序号 | 区域 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼大厅（正门） | 顶部造型 | 局部造型 |
|  |  | 墙面 | 乳胶漆、形象墙装饰造型 |
|  |  | 地面 | PVC |
| 2 | 走廊、过道 | 顶部 | 吊顶（以装修图为准） |
|  |  | 墙面 | 木墙裙、涂料 |
|  |  | 地面 | PVC |
| 3 | 楼梯间 | 扶手 | 按幼儿园标准制作 |
|  |  | 地面 | PVC |
| 4 | 活动室 教室 专用室 | 顶部 | 局部造型（以装修图为准） |
|  |  | 墙面 | 木墙裙、涂料 |
|  |  | 地面 | 复合木地板（浅色木纹，满足EO级标准） |
|  |  | 门 | 定制门中间有玻璃 |
|  |  | 活动室保育员操作台 | 给排水装置要预留 |
|  |  | 直饮水装置 | 给排水装置要预留 |
|  |  | 空调 | 水电预留 |
| 5 | 厨房（以市场监管和卫生部门要求为准） | 地面 | 防滑瓷砖 |
|  |  | 墙面 | 瓷砖、铝合金隔断、排气罩等 |
|  |  | 顶部 | 铝扣板 |
|  |  | 其他 | 天然气、水、电、排烟装置到位，排水沟、洗菜池、洗碗池等配备齐全 |
| 6 | 卫生间 （男女分开） | 顶部 | 铝扣板 |
|  |  | 墙面 | 瓷砖到顶 |
|  |  | 地面 | 防滑瓷砖 |
|  |  | 洗手池 | 洗手池、便池、拖把池等，水池边圆角处理 |
|  |  | 盥洗室吊柜 | 防水材料 |
| 7 | 户外（见户外设计图） | 地面 | 整体塑胶，跑道长30×11米宽，9条跑道 |
|  |  |  | 沙池40厘米深，面积40平方米 |
|  |  |  | 按规范设计玩水池、种植区、绿化等 |
| 8 | 水、电等 项目 | 强电 | 电源插座、开关等 |
|  |  | 弱电 | 监控（高清摄像机，室内室外全覆盖） 网络（采用网络全光网架构，无线有线全覆盖）、电话、广播音响等 |
|  |  | 给排水 | 基础给排水等 |

备注：1.各类装修材料安全性必须达标。

2.各类标准参照《幼儿园建设标准》（建标175-2016）、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（中华人民共和国行业标准JGJ 39-2016）。